# NEN EN 12831 ready ontwerp - checklist

Deze checklist helpt engineers en ontwerpers om hun verwarmingsontwerp en tekenwerk volledig normconform te maken volgens NEN EN 12831. Gebruik dit document als controlelijst voor warmteverliesberekeningen en installatieontwerpen. (Zoekwoorden: NEN EN 12831 uitleg, warmteverliesberekening norm)

## Projectgegevens

☐ Adres en projecttype genoteerd

☐ Referentiebuitentemperatuur bepaald (volgens locatie of afspraak)

## Gebouwschil

☐ U-waarden en Rc-waarden per bouwdeel bekend

☐ Bron van waarden (ISSO, fabrikant, meting) gedocumenteerd

## Ventilatie

☐ Ventilatieconcept gekozen (natuurlijke/mechanische)

☐ qv;10-waarde bekend of gemeten

☐ Ventilatiedebieten per ruimte bepaald

## Luchtdichtheid

☐ Blowerdoor-test uitgevoerd?

☐ Resultaat verwerkt in berekening

## Interne belastingen en gebruiksprofiel

☐ Interne warmtelast per ruimte bepaald

☐ Gebruiksprofiel (bezetting, apparatuur) vastgelegd

## Ontwerptemperaturen

☐ Ontwerp-binnentemperatuur per ruimte vastgelegd

☐ Aanvoer/retourtemperatuur en ΔT bepaald

## Berekeningsmethode

☐ NEN EN 12831 versie vermeld

☐ Per-vertrek of totaalvermogen gekozen en onderbouwd

## Afgiftesysteem

☐ Type afgiftesysteem gekozen (vloer, radiator, etc.)

☐ Minimale aanvoertemperatuur bepaald

## Toestelkeuze

☐ Warmtepomp of ketel gekozen

☐ Hybride of all-electric aandachtspunten verwerkt

## Tekeningen en symboliek

☐ Ontwerpwaarden vermeld op tekening

☐ Infoblok met ontwerpgegevens toegevoegd

## Controle en oplevering

☐ Documentatie compleet (berekening, tekeningen)

☐ Meetrapporten toegevoegd

☐ Revisie en controle uitgevoerd

## Veelvoorkomende valkuilen bij renovatie en warmtepompen

• Rc-waarden overschat → te laag vermogen berekend

• Aanvoertemperatuur warmtepomp te hoog gekozen → inefficiënt systeem

• Geen rekening gehouden met lagere ΔT bij lagetemperatuurverwarming

Gebruik dit checklist en voorbeeldblad om je tekenwerk normconform te maken.